**Přehled dokumentů a záznamů k vyhrazeným technickým zařízením**

**Přehled dokumentů a záznamů k vyhrazeným technickým zařízením (elektrická zařízení, plynová, tlaková a zařízení zdvihací) jsou zpracovány především pro potřeby OZO BOZP a také např. pro personálního oddělení. Dokument je zpracován tak, aby uvedené informace mohly být zapracovány do stávajícího spisového a skartačního řádu vedeného v organizaci. Vzhledem k zásadním změnám v právní úpravě pro VTZ je nutné spisové a skartační řády aktualizovat, viz níže uvedený přehled.**

**V přehledu dokumentů a záznamů nejsou uvedeny takové položky, které by měly být v řádu uvedeny již historicky a jejich platnost se novou právní úpravou nemění. Jako příklad lze uvést dokumenty a záznamy týkající se hodnocení rizik a OOPP, školení zaměstnanců, doklady k pracovnělékařským prohlídkám zaměstnanců a další dokumenty a záznamy související s řádným zajištěním oblasti BOZP v organizaci.**

**Vedoucím zaměstnancům organizací, které spisový a skartační řád nevedou doporučuji, aby si dokument zpracovali. Řádně vedené dokumenty a záznamy k problematice BOZP vytváří vhodný prostor pro vyvinění se zaměstnavatele anebo jejich vedoucích zaměstnanců z odpovědnosti za případný incident v oblasti BOZP.**

**DOKUMENTY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Název dokumentu nebo** **písemného pokynu** | **Související právní ustanovení** | **Stanovená/doporuč. doba uložení dokum.** |
|  | **Všeobecně platné dokumenty pro VTZ** |  |  |
| **1.** | **Návod na používání vyhrazených technických zařízení (VTZ)**  | *(§ 2 písm. g) zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **Po celou dobu používání + 3 roky** |
| **2.** | **Technická dokumentace VTZ** **dodaná výrobcem**   | *(§ 2 písm. g) zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **Po celou dobu používání + 3 roky** |
| **3.** | **Pracovní postup nebo vnitřní předpis** **pro činnosti na VTZ**  | *(§ 5 odst. 1 zákona* *č. 309/2006 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **4.** | **Pokyn k zajištění BOZP** **při činnostech na VTZ**  | *(§ 349 odst. 2 zákona* *č. 262/2006 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **5.** | **Místní provozní řád pro vyhrazená technická zařízení**  | *(§ 2 písm. h) zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **6.** | **Pokyny výrobce pro případnou** **výměnu nebo změnu částí VTZ**  | *(§ 2 písm. g) zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **Po celou dobu používání + 3 roky** |
|  |  |  |  |
|  | **VEZ - dokumenty** |  |  |
| **7.** | **Projektová dokumentace** **pro montáž vyhrazených elektrických zařízení (VEZ)**  | *(§ 6 odst. 1 NV* *č. 190/2022 Sb.)* | **Po celou dobu používání + 3 roky** |
| **8.** | **Technická zpráva** **pro montáž** **vyhrazených elektrických zařízení**  | *(§ 6 odst. 1 NV**č. 190/2022 Sb.)* | **Po celou dobu používání + 3 roky** |
| **9.** | **Místní provozní bezpečnostní předpis vyhrazených elektrických zařízení**  | *(§ 8 písm. c)* *NV č. 190/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **10.** | **Řád prohlídek, údržby a revizí vyhrazených elektrických zařízení**  | *(§ 2 písm. d)* *NV č. 190/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **11.** | **Řád preventivní údržby** **vyhrazených elektrických zařízení**  | *(§ 7 odst. 2* *NV č. 190/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **12.** | **Pokyn pro práci, vydaný pro práci vykonávanou podle pokynů na VEZ**  | *(§ 2 písm. h)* *NV č. 190/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **13.** | **Pokyn pro práci/pod dohledem na vyhrazených elektrických zařízeních**  | *(§ 2 písm. i)* *NV č. 190/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **14.** | **Pokyn pro práci/pod dozorem na vyhrazených elektrických zařízeních** | *(§ 2 písm. j)* *NV č. 190/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **15.** | **Doklad o stanovení rozsahu činností** **na EZ pro osobu poučenou**  | *(§ 4 odst. 4 první věta NV č. 194/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **16.** | **Zvláštní pracovní postup** **pro práci na elektrických zařízeních** | *(§ 4 odst. 4 písm. f)* *NV č. 194/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
|  |  |  |  |
|  | **VPZ - dokumenty** |  |  |
| **17.** | **Technologický postup revize nebo zkoušky vyhrazených plynových zařízení**  | *(§ 8 odst. 3* *NV č. 191/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **18.** | **Technologický postup zkoušky vyhrazených plynových zařízení**  | *(§ 10 odst. 3* *NV č. 191/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **19.** | **Místní provozní řád vyhrazených plynových zařízení**  | *(§ 14 odst. 4* *NV č. 191/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **20.** | **Technologický postup pro provozní revizi vyhrazených plynových zařízení**  | *(§ 20 odst. 2* *NV č. 191/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
|  |  |  |  |
|  | **VTlakZ - dokumenty** |  |  |
| **21.** | **Vnitřní předpis popisující povinnosti osoby odpovědné za VTlakZ**  | *(Příl. 3 čl. 1 písm. c)* *NV č. 192/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **22.** | **Místní provozní předpis pro** **vyhrazená tlaková zařízení** | *(§ 19 odst. 1 písm. a)* *NV č. 192/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
|  |  |  |  |
|  | **VZZ - dokumenty** |  |  |
| **23.** | **Místní provozní předpis pro** **vyhrazená zdvihací zařízení (VZZ)**  | *(§ 10 odst. 1 písm. c)* *+ § 12 odst. 1* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **24.** | **Pracovní a technologické postupy pro vyhrazená zdvihací zařízení**  | *(§ 2 písm. g)* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **25.** | **Systém bezpečné práce** **pro jeřáby a zdvihadla** | *(Příl. 3 část 1 čl. 1.2* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **26.** | **Pracovní systém** **pro pracovní plošiny**  | *(Příl. 3 část 2 čl. 2.3* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **27.** | **Místní provozní předpis** **pro stavební výtahy**  | *(Příl. 3 část 3 čl. 3.3.1* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **28.** | **Místní provozní předpis** **pro regálový zakladač** | *(Příl. 3 část 4 čl. 4.3* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
|  |  |  |  |

**Odůvodnění shora uvedeného: Na základě ustanovení § 305 odst. 4 ZP:** *,,Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný.* ***Zaměstnavatel je povinen uschovat vnitřní předpis po dobu 10 let ode dne ukončení doby jeho platnosti.****“,* **musí zaměstnavatel stanovit dobu uchování dokumentů** (ve spisovém a skartačním řádu) **na 10 roků.**

**ZÁZNAMY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Název záznamu** | **Související právní ustanovení** | **Stanovená/ doporuč. doba uložení záznamu** |
|  | **Všeobecně platné záznamy pro VTZ** |  |  |
| **29.** | **Doklad o převzetí VTZ, vystavený vlastníkem VTZ pro provozovatele VTZ**  | *(§ 20 odst. 7 zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **Po dobu používání** **+ 3 roky** |
| **30.** | **Smlouva o nájmu nebo pronájmu** **vyhrazeného technického zařízení (VTZ)** | *(§ 20 odst. 7 zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **Po dobu používání** **+ 10 roků** |
| **31.** | **Doklad prokazující splnění právních požadavků (pro VTZ) stanovených pro období před uvedením pracoviště do provozu**  | *(§ 3 odst. 3* *NV č. 101/2005 Sb.)* | **Po celou dobu provozu + 3 roky** |
| **32.** | **Doklad prokazující splnění právních požadavků (pro VTZ) stanovených pro dobu provozu a používání pracoviště**  | *(§ 3 odst. 4* *NV č. 101/2005 Sb.)* | **Po celou dobu provozu + 3 roky** |
| **33.** | **Doklad prokazující, že ved. zaměstnanci soustavně vyžadují a kontrolují u jim podřízených zaměstnanců dodržování bezpečnostních pravidel** | *(§ 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.)* | **Tři roky** **od kontroly** |
| **34.** | **Provozní deník** **k vyhrazeným technickým zařízením**  | *(§ 2 písm. h) zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **Jednotlivé vydání deníku 10 roků** |
| **35.** | **Harmonogram pro (kontrolní a revizní) činnosti na vyhrazených tech. zařízeních**  | *(§ 2 písm. h) zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
|  |  |  |  |
|  | **Záznamy o stavu VTZ** |  |  |
| **36.** | **Osvědčení vydané pověřenou organizací o způsobilosti VTZ**  | *(§ 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2021 Sb.)* | **Po celou** **dobu provozu** |
| **37.** | **Osvědčení vydané pověřenou organizací** **k VEZ I. třídy**  | *(§ 6 odst. 6 NV č. 190/2022 Sb.)* | **Po celou** **dobu provozu** |
| **38.** | **Odborné stanovisko** **k vyhrazenému technickému zařízení** | *(§ 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2021 Sb.)* | **Po celou** **dobu provozu** |
| **39.** | **Záznam o kontrole** **vyhrazeného technického zařízení**  | *(§ 2 písm. h) zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **10 roků** |
| **40.** | **Záznam o zkoušce** **vyhrazeného technického zařízení**  | *(§ 2 písm. h) zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **10 roků** |
| **41.** | **Zpráva/záznam o revizi** **vyhrazeného technického zařízení**  | *(§ 2 písm. h) zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **10 roků** |
| **42.** | **Záznam o opravě** **vyhrazeného technického zařízení**  | *(§ 2 písm. h) zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **10 roků** |
| **43.** | **Záznam o údržbě** **vyhrazeného technického zařízení**  | *(§ 2 písm. h) zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **10 roků** |
| **44.** | **Záznam o činnostech na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení**  | *(§ 2 písm. h) zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **10 roků** |
| **45.** | **Revizní zpráva** **k vyhrazenému technickému zařízení** | *(§ 2 písm. c) zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **10 roků** |
| **46.** | **Výchozí revize** **vyhrazeného elektrického zařízení**  | *(§ 6 odst. 2 písm. d)* *NV č. 190/2022 Sb.)* | **Po celou** **dobu provozu** |
| **47.** | **Souhrnná zpráva o výchozí revizi** **vyhrazeného elektrického zařízení**  | *(§ 2 písm. k)* *NV č. 190/2022 Sb.)* | **Po celou** **dobu provozu** |
| **48.** | **Provozní deník vyhrazených** **plynových zařízení (VPZ)**  | *(§ 12 odst. 3 písm. d) NV č. 191/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **49.** | **Harmonogram revizí a kontrol** **vyhrazených plynových zařízení** | *(§ 22 odst. 1* *NV č. 191/2022 Sb.)* | **6 let + 10 roků po stanoveném období** |
| **50.** | **Evidence o provedených zkouškách a revizích** **vyhrazených plynových zařízení** | *(§ 9 odst. 1* *NV č. 191/2022 Sb.)* | **10 roků** |
| **51.** | **Doklady o kontrolách, o servisu, o údržbě a o provozních revizích VPZ**  | *(§ 12 odst. 3 písm. g) NV č. 191/2022 Sb.)* | **10 roků** |
| **52.** | **Protokol o určení vnějších vlivů (vyhrazené plynové zařízení)** | *(§ 15 odst. 3 písm. b) NV č. 191/2022 Sb.)* | **Po celou** **dobu provozu** |
| **53.** | **Atest nebo prohlášení o shodě k materiálům (VPZ)** | *(§ 15 odst. 3 písm. d) NV č. 191/2022 Sb.)* | **Po celou** **dobu provozu** |
| **54.** | **Doklad o oznámení zkoušky pověřené organizaci (platí pro montážní firmu)**  | *(§ 17 odst. 2* *NV č. 191/2022 Sb.)* | **Tři roky od poskytnuté služby** |
| **55.** | **Revize spalinových cest** **(vyhrazené plynové zařízení)** | *(§ 18 odst. 4 písm. i)* *NV č. 191/2022 Sb.)* | **Po celou** **dobu provozu** |
| **56.** | **Písemné doporučení odpojit zařízení (VPZ) od zdroje energie nebo tlaku** | *(§ 20 odst. 6* *NV č. 191/2022 Sb.)* | **3 roky** |
| **57.** | **Plán revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení (VTlakZ)**  | *(§ 9 odst. 3* *NV č. 192/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **58.** | **Plán provádění revizí** **vyhrazených tlakových zařízení** | *(Př. 3 bod 4.5 písm. e) NV č. 192/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **59.** | **Oznámení pověřené organizaci o plánované zkoušce VTlakZ**  | *(§ 9 odst. 6* *NV č. 192/2022 Sb.)* | **3 roky** |
| **60.** | **Doklad o zajištění servisních prohlídek u tlakových nádob stabilních a parních, kapalinových kotlů a dalších VTlakZ**  | *(Příloha 3 čl. 1 písm. k) NV č. 192/2022 Sb.)* | **Tři roky od poskytnuté služby** |
| **61.** | **Provozní deník** **vyhrazeného zdvihacího zařízení** | *(§ 7 odst. 2* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **62.** | **Kniha výtahu**  | *(Příloha č. 2 část 1* *čl. 1.2 písm. k)* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
| **63.** | **Kniha odborných prohlídek výtahu**  | *(Příloha č. 2 část 1* *čl. 1.2 písm. l)* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Jednotlivé verze** **10 roků** |
|  |  |  |  |
|  | **Záznamy systému managementu VTZ** |  |  |
| **64.** | **Doklad o vedení evidence** **vyhrazených technických zařízení (VTZ)**  | *(§ 20 odst. 1* *zákona č. 250/2021 Sb.)* | **Po celou dobu provozu + 3 roky** |
| **65.** | **Doklad o vedení evidence** **vyhrazených elektrických zařízení (VEZ)**  | *(§ 7 odst. 1* *NV č. 190/2022 Sb.)* | **Po celou dobu provozu + 3 roky** |
| **66.** | **Doklad o provedení rozboru činnosti** **na vyhrazených elektrických zařízeních**  | *(§ 8 písm. e)* *NV č. 190/2022 Sb.)* | **Tři roky od provedení rozboru** |
| **67.** | **Doklad o vedení evidence** **vyhrazených plynových zařízení (VPZ)**  | *(§ 14 odst. 3 písm. c) NV č. 191/2022 Sb.)* | **Po celou dobu provozu + 3 roky** |
| **68.** | **Doklady o nápravných a preventivních opatřeních po havárii a závažné události** | *(§ 12 odst. 3 písm. k) NV č. 191/2022 Sb.)* | **3 roky** |
| **69.** | **Doklad o vedení evidence** **vyhrazených tlakových zařízení (VTlakZ)** | *(Příl. 3 část 1 písm. j) NV č. 192/2022 Sb.)* | **Po celou dobu provozu + 3 roky** |
| **70.** | **Doklad o způsobu nastavení vedení provozních záznamů** **u VTlakZ**  | *(Příl. 3 čl. 1 písm. m) NV č. 192/2022 Sb.)* | **Po celou dobu provozu + 3 roky** |
| **71.** | **Doklad o vedení evidence** **vyhrazených zdvihacích zařízení (VZZ)**  | *(§ 10 odst. 1 písm. e) NV č. 193/2022 Sb.)* | **Po celou dobu provozu + 3 roky** |
| **72.** | **Doklady o realizaci nápravných opatření pro odstranění zjištěných závad anebo o minimalizaci rizik u VZZ**  | *(§ 10 odst. 1 písm. f) NV č. 193/2022 Sb.)* | **3 roky** |
| **73.** | **Doklad o stanovení period kontrol předpisu Systém bezpečné práce**  | *(Příl. 3 čl. 1.3 písm. a)* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Po celou dobu provozu + 3 roky** |
| **74.** | **Doklad o stanovení pravidel dozoru nad provozem jeřábů**  | *(Příloha č. 3 část 1* *čl. 1.3 písm. e)* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Po celou dobu provozu + 3 roky** |
|  |  |  |  |
|  | **Záznamy personální** |  |  |
| **75.** | **Doklad o kvalifikaci obsluhy** **vyhrazených technických zařízení**  | *(§ 2 písm. h)* *zákona č. 250/2021 Sb.)* | **Po dobu činnosti** **+ 5 roků** |
| **76.** | **Oprávnění personální k montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ** **nebo k plnění nádob plyny** | *(§ 9 zákona* *č. 250/2021 Sb.)* | **Po dobu platnosti** **+ 5 roků** |
| **77.** | **Osvědčení personální pro činnosti** **na vyhrazených technických zařízeních**  | *(§ 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 250/2021 Sb.)* | **Po dobu platnosti** **+ 5 roků** |
| **78.** | **Záznamy o školení BOZP/o školení k vyhrazeným technickým zařízením** | *(§ 103 odst. 3* *zákona č. 262/2006 Sb.)* | **5 roků** |
| **79.** | **Osvědčení revizního technika** **k vyhrazeným elektrickým zařízením**  | *(§ 9 a příloha č. 5* *NV č. 190/2022 Sb.)* | **Tři roky od poskytnuté služby** |
| **80.** | **Pověření odpovědné osoby** **za vyhrazená elektrická zařízení** | *(§ 8 písm. d)* *NV č. 190/2022 Sb.)* | **Po dobu platnosti** **pověření + 5 roků** |
| **81.** | **Doklad o stanovení vedoucího práce** **na vyhrazeném elektrickém zařízení**  | *(§ 8 písm. e)* *NV č. 190/2022 Sb.)* | **3 roky od vystavení dokladu** |
| **82.** | **Pověření osoby odpovědné za provoz vyhrazených plynových zařízení (VPZ)** | *(§ 15 odst. 2* *NV č. 191/2022 Sb.)* | **Po dobu platnosti** **pověření + 5 roků** |
| **83.** | **Doklad o určení osoby, která řídí a odpovídá za zkoušku VPZ (montážní fa)**  | *(§ 17 odst. 2* *NV č. 191/2022 Sb.)* | **Tři roky od poskytnuté služby** |
| **84.** | **Pověření osoby odpovědné za provoz vyhrazených tlakových zařízení**   | *(8 odst. 4* *NV č. 192/2022 Sb.)* | **Po dobu platnosti** **pověření + 5 roků** |
| **85.** | **Osvědčení obsluhy kotlů/topič**  | *(§ 21 odst. 1* *NV č. 192/2022 Sb.)* | **Po dobu platnosti** **osvědčení + 5 roků** |
| **86.** | **Pověření osoby odpovědné za provoz vyhrazených zdvihacích zařízení (VZZ)**  | *(§ 10 odst. 1 písm. a) NV č. 193/2022 Sb.)* | **Po dobu platnosti** **pověření + 5 roků** |
| **87.** | **Pověření osoby k jednání** **za provozovatele o VZZ** | *(§ 10 odst. 1 písm. a) NV č. 193/2022 Sb.)* | **Po dobu platnosti** **pověření + 5 roků** |
| **88.** | **Pověření osoby k obsluze** **vyhrazených zdvihacích zařízení**  | *(§ 12 odst. 1* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Po dobu platnosti** **pověření + 5 roků** |
| **89.** | **Doklad o určení pověřené osoby k realizaci systému bezpečné práce**  | *(Příloha č. 3 část 1 čl. 1.5 NV č. 193/2022 Sb.)* | **Po dobu platnosti** **+ 5 roků** |
| **90.** | **Doklad o určení odpovědných, zaškolených a prokazatelně proškolených osob** **pro provoz jeřábu**  | *(Příloha č. 3 část 1* *čl. 1.3 písm. d)* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Po dobu platnosti** **+ 5 roků** |
| **91.** | **Doklad o pověření osoby pro realizaci předpisu Pracovní systém**  | *(Příl. 3 část 2 čl. 2.3.2 NV č. 193/2022 Sb.)* | **Po dobu platnosti** **+ 3 roků** |
| **92.** | **Doklad o pověření osoby pro realizaci místního provozního předpisu pro stavební výtah**  | *(Příl. 3 část 3 čl. 3.3.4* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Po dobu platnosti** **+ 3 roků** |
| **93.** | **Doklad o pověření osoby pro realizaci místního provozního předpisu**  | *(Příl. 3 část 4 čl. 4.3.3* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Po dobu platnosti** **+ 3 roků** |
| **94.** | **Doklad o určení zaškolených osob a ostatních osob z pohledu povinností při provozu regálového zakladače**  | *(Příloha č. 3 část 4* *čl. 4.3.1 písm. b)* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Po dobu platnosti** **+ 5 roků** |
|  |  |  |  |
|  | **Záznamy prokazující oprávnění firmy k činnostem na VTZ** |  |  |
| **95.** | **Oprávnění firmy k montáži, opravám, revizím, zkouškám VTZ nebo k plnění nádob plyny.**  | *(§ 8 odst. 5* *zákona č. 250/2021 Sb.)* | **Tři roky od poskytnuté služby** |
| **96.** | **Oprávnění firmy k činnostem** **na vyhrazeném elektrickém zařízení.**  | *(§ 5 a příloha č. 3* *NV č. 190/2022 Sb.)* | **Tři roky od poskytnuté služby** |
| **97.** | **Oprávnění firmy k činnostem na vyhrazeném plynovém zařízení.** | *(§ 9 odst. 1* *NV č. 191/2022 Sb.)* | **Tři roky od poskytnuté služby** |
| **98.** | **Oprávnění firmy k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek VTlakZ, včetně periodických zkoušek nádob na plyny.**  | *(§ 20* *NV č. 192/2022 Sb.)* | **Tři roky od poskytnuté služby** |
| **99.** | **Oprávnění provozovatele k provádění oprav VZZ uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) NV č. 193/2022 Sb.**  | *(§ 5 odst. 1* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Tři roky od poskytnuté služby** |
| **100.** | **Oprávnění firmy k provádění podstatných změn nebo k opravě prováděné z důvodu přetížení, kolize VZZ nebo po mimořádné události, a oprávnění k opravám VZZ prováděným dodavatelským způsobem.**  | *(§ 5 odst. 2* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Tři roky od poskytnuté služby** |
| **101.** | **Oprávnění** **firmy/servisní osoby k servisním úkonům na výtazích.** | *(Příloha č. 2 část 1* *čl. 1.2 písm. b)* *NV č. 193/2022 Sb.)* | **Tři roky od poskytnuté služby** |
|  |  |  |  |

***Zpracoval: Bc. Zdeněk Šenk; E:*** ***zdeneksenk@email.cz******; T: 608 641 863***